รายงานผลการบำรุงรักษาครุภัณฑ์

(เครื่องปรับอากาศและลิฟต์โดยสาร)

กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ปีงบประมาณ 2563

บทสรุปการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและลิฟต์โดยสารฉบับนี้  เป็นผลการดำเนินงานของกลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ซึ่งได้ทำการบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและลิฟต์โดยสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ คือ เครื่องปรับอากาศและลิฟต์โดยสารให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงความสามารถในการปฏิบัติงานของครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัยเพื่อเพิ่มอัตราการใช้งานของครุภัณฑ์ในระยะยาว

สรุปผลการดำเนินงานการบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและลิฟต์โดยสาร โดยกลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงานได้จัดทำรายงานสรุป  เพื่อเป็นข้อมูลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำไปใช้และเป็นประโยชน์ต่อไป

และในโอกาสนี้ กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน ใคร่ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการครั้งนี้ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน

สารบัญ

เรื่อง                                                                              			       หน้า

สรุปรายงานผลการบำรุงรักษาครุภัณฑ์								1

หลักการและเหตุผล										1

วัตถุประสงค์											1

แนวทางการดำเนินงาน										2

ลักษณะกิจกรรม											3

วันและเวลาดำเนินการ										4

สถานที่ดำเนินการ										4

สรุปการดำเนินการตามแผน									4

กลุ่มเป้าหมายการบำรุงรักษา									4

งบประมาณ											4

ผลการบำรุงรักษาครุภัณฑ์									5

ภาคผนวก											8

สรุปรายงานผลการบำรุงรักษาครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศและลิฟต์)

ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีครุภัณฑ์ที่มีการใช้งานทางด้านการสนับสนุนทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้อาจก่อให้เกิดการชำรุดเสียหาย อันจะเป็นเหตุให้ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และการให้การสนับสนุนทางการศึกษาลดลง หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายได้ซึ่งถ้ามีการซ่อมบำรุงอย่างทันทีจะทำให้การเสียหายของครุภัณฑ์ไม่ขยายตัวออกไปจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ ดังนั้น การจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการสนับสนุนทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเห็นควรได้กำหนดแผนปฏิบัติแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ใช้สนับสนุนทางการศึกษามีมูลค่าที่สูงมาก และมีการใช้งาน เป็นเวลานานหลายปี จึงจำเป็นต้องดูแลและบำรุงรักษาอยู่เสมอ เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ขยายตัวออกไปจนไม่สามารถซ่อมแซมได้

ทั้งนี้ ให้ผู้ใช้งาน ผู้ควบคุมดูแลหรือผู้ซ่อมบำรุงตรวจเช็ค หรือซ่อมบำรุงตาม ระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการบันทึกประวัติการใช้งานและประวัติการซ่อมแซมไว้ชัดเจน ผู้ซ่อมบำรุง สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อมีเกิดการชำรุด เสียหาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการสนับสนุนทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อซ่อมแซม และบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ คือ เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์โดยสาร ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อปรับปรุงความสามารถในการปฏิบัติงานของครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัย

3. เพื่อเพิ่มอัตราการใช้งานของครุภัณฑ์ในระยะยาว

3. เป้าหมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์โดยสาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว จะสามารถยืดอายุการใช้งานครุภัณฑ์ได้

4. แนวทางการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงาน

การซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์โดยสาร

การซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่ทุกคนมีส่วนร่วม

การซ่อมบำรุงเมื่อเกิดการชำรุด

(Breakdown Maintenance: BM)

การบำรุงเชิงป้องกัน

(Preventive Maintenance: PM)

การป้องกันบำรุงรักษา

(Maintenance Prevention: MP)

การซ่อมบำรุงเชิงแก้ไขปรับปรุง

(Corrective Maintenance: CM)

5. ลักษณะกิจกรรม

| กิจกรรม | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. เครื่องปรับอากาศ 1.1 ให้บริการตามใบขอรับบริการ 1.2 ตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำเย็น 1.3 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปี โดยมีรายการดังนี้ - ทำความสะอาดฟิลเตอร์ - เช็คความดันน้ำยา - เช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์ - ตรวจเช็คความผิดปกติของเครื่อง - ล้างทำความสะอาดเครื่องระบายความร้อน ( Condensing Unit) | มีการให้บริการตามใบขอรับบริการไม่น้อยกว่า 100 ใบงาน/ปี มีการตรวจซ่อมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำเย็นไม่น้อยกว่า 50 เครื่อง/ปี มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัยได้ไม่น้อยกว่า 100 เครื่อง/ปี | ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2563 | กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน |
| 2. ลิฟต์โดยสาร 2.1 ประสานงานกับช่างซ่อมบำรุงลิฟต์จากบริษัทผู้รับจ้างจากภายนอกที่เข้ามาทำการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำเดือน 2.2 กรณีลิฟต์โดยสารเกิดการขัดข้อง และได้รับแจ้งจากผู้ดูแลประจำอาคาร จะดำเนินการเข้าตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้จะดำเนินการประสานงานกับบริษัทผู้รับจ้างที่ดูแลบำรุงรักษา | บริษัทผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งมายังมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าบำรุงรักษาเดือนละ 1 ครั้ง มีการแจ้งให้บริษัทผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแก้ไขภายใน 2 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งแล้ว | ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 | กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน |
| กิจกรรม | เป้าหมาย | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| 2.3 ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำเดือน โดยประสานงานเมื่อช่างจากบริษัทผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการบำรุงรักษาประจำเดือน 2.4 บันทึกรายการขัดข้อง และการแก้ไขตลอดจนการซ่อมบำรุง และรายการบำรุงรักษาประจำเดือนของลิฟต์แต่ละตัว | มีการควบคุมการซ่อมบำรุงโดยช่างของหน่วยงานควบคู่ไปกับช่างของบริษัทผู้รับจ้างทุกครั้ง มีการบันทึกรายการขัดข้องและการแก้ไขบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารทุกเครื่องและรายงานลิฟต์โดยสารตัวที่ขัดข้องให้มหาวิทยาลัยทราบ | ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 | กลุ่มงานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน |

6. วันและเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

7. สถานที่ดำเนินโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จ.ตาก

8. สรุปการดำเนินงานตามแผน

ล่าช้ากว่าแผน 	                            ตามแผน		       เร็วกว่าแผน

9. กลุ่มเป้าหมายการบำรุงรักษา

9.1 เครื่องปรับอากาศ

ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน  			100	เครื่อง/ปี

ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน		  50	เครื่อง/ปี

9.2 ลิฟต์โดยสาร

ซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน		28	เครื่อง/เดือน

แก้ไขลิฟต์โดยสารเกิดขัดข้อง จำนวน  		  3	เครื่อง/ปี

10. งบประมาณ

10.1 เครื่องปรับอากาศ

- ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 50 เครื่อง (โดยเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย)

เป็นเงิน 12,500 บาท

10.2 ลิฟต์โดยสาร

- ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 28 เครื่อง  เป็นเงิน 452,560 บาท

- ค่าจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร จำนวน 5 เครื่อง  เป็นเงิน 197,950 บาท

รวมค่าใช้จ่ายประมาณ 663,010 บาท

11. ผลการการบำรุงรักษาครุภัณฑ์

11.1 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

11.1.1 การดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 50 เครื่อง ดังนี้

ตารางสรุปการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

| ลำดับที่ | อาคาร | จำนวนเครื่องปรับอากาศ (เครื่อง) |
| --- | --- | --- |
| 1 | อาคารอำนวยการและอาคารเรียนรวม | 8 |
| 2 | อาคารคณะวิทยาการจัดการ | 7 |
| 3 | อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 12) | 4 |
| 4 | อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 5 |
| 5 | อาคารคณะครุศาสตร์ | 6 |
| 6 | อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 7 |
| 7 | อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5 |
| 8 | อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ | 4 |
| 9 | อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ | 4 |
|  | รวม | 50 |

11.1.2 การดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 156 เครื่อง

11.2 ลิฟต์โดยสาร

11.2.1 การดำเนินการจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 28 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 452,560 บาท ดังนี้

ตารางการจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำปีงบประมาณ 2563

| ลำดับ | สถานที่ | ยี่ห้อ | เครื่องที่ | เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวมการบำรุงรักษา (ครั้ง) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ต.ค. 62 | พ.ย. 62 | ธ.ค. 62 | ม.ค. 63 | ก.พ. 63 | มี.ค. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | ก.ค. 63 | ส.ค. 63 | ก.ย. 63 |  |  |
| 1 | อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ | Mitsubishi | 1 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
|  |  | N-KK | 2 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
| 2 | อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) | Hyundai | 1 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
|  |  | Hyundai | 2 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
|  |  | Vertical | 3 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
| 3 | อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) | Mitsubishi | 1 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
|  |  | Mitsubishi | 2 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
| 4 | อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ (คณะครุศาสตร์) | Mitsubishi | 1 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
| 5 | อาคารโรงแรมน้ำเพชร | Vertech | 1 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
| 6 | อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) | Pionear | 1 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
| 7 | อาคารจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ | Hitachi | 1 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
| 8 | อาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 (อาคาร 12) | LG | 1 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
| 9 | อาคารรวมเฉลิมพระเกียรติ 2 (คณะวิทยาการจัดการ) | Mitsubishi | 1 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
| 10 | อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) | Hyundai | 1 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
| 11 | อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ | Fujitec | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | ลิตฟ์สีย |
| 12 | อาคารทีปังกรรัศมีโชติ | Hyundai | 1 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
|  |  | Pionear | 1 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
| 13 | อาคากิจการนักศึกษา (อาคาร SAC) | Hitachi | 1 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
|  |  | Vertical Traffic | 2 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |

ตารางการจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)

| ลำดับ | สถานที่ | ยี่ห้อ | เครื่องที่ | เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวมการบำรุงรักษา (ครั้ง) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ต.ค. 62 | พ.ย. 62 | ธ.ค. 62 | ม.ค. 63 | ก.พ. 63 | มี.ค. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | ก.ค. 63 | ส.ค. 63 | ก.ย. 63 |  |  |
| 14 | อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์) | Otis | 1 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
|  |  | Vertical Traffic | 2 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
| 15 | อาคารหอพักนักศึกษา (KPRU HOME) | Pionear | 1 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
| 16 | อาคารหอพักบุครากร (KPRU PLACE) | Mitsubishi | 1 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
|  |  | Mitsubishi | 2 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
| 17 | อาคารหอพักบุครากร (KPRU PLACE) | Mitsubishi | 1 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
|  |  | Mitsubishi | 2 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
| 18 | อาคารเรียนและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | Sigma | 1 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
| 19 | อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด | Mitsubishi | 1 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | * | * | * | ∕ | ∕ | ∕ | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวมจำนวนงานบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร |  |  |  |  |  |  | 252 |  |

11.2.2 การดำเนินการซ่อมแซมลิฟต์โดยสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 5 เครื่อง

ตารางสรุปการแก้ไขซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ประจำปีงบประมาณ 2563

| ลำดับ | สถานที่ | ยี่ห้อ | เครื่องที่ | เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวมครั้งบำรุงรักษา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ต.ค. 62 | พ.ย. 62 | ธ.ค. 62 | ม.ค. 63 | ก.พ. 63 | มี.ค. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | ก.ค. 63 | ส.ค. 63 | ก.ย. 63 |  |  |
| 1 | อาคารทีปังกรรัศมีโชติ | Hyndai | 1 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ระบบไฟสำรองฉุกเฉินไม่ทำงาน เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ |
| 2 | อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) | Hyndai | 2 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ระบบไฟสำรองฉุกเฉินไม่ทำงาน เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ |
| 3 | อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ (คณะครุศาสตร์) | Mitsubishi | 1 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ระบบไฟสำรองฉุกเฉินไม่ทำงาน เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ |
| 4 | อาคารรวมเฉลิมพระเกียรติ 2 (คณะวิทยาการจัดการ) | Mitsubishi | 1 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ระบบไฟสำรองฉุกเฉินไม่ทำงาน เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ |
| 5 | อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ | Mitsubishi | 1 | ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ระบบไฟสำรองฉุกเฉินไม่ทำงาน เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวมจำนวนงานแก้ไขซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร |  |  |  |  |  |  | 5 |  |