## ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลการใช้ทรัพยากร ปี พ.ศ.2563
1 | พื้นที่ในสำนักงาน
| เฉพาะอาคาร ขนาด | 10105 | ตารางเมตร
| เฉพาะพื้นที่นอกอาคาร ขนาด | 7840 | ตารางเมตร
2 | จำนวนพนักงานภายในสำนักงาน
| พนักงานประจำ | 56 | คน
| พนักงานชั่วคราว | 30 | คน
| ผู้รับจ้างช่วง | 0 | คน
| รวมทั้งสิ้น | 86 | คน

## การใช้ทรัพยากร
ข้อมูลปริมาณการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย ปี พ.ศ.2563
| รายการ | หน่วย | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม
1 | เชื้อเพลิง
1.1 การใช้น้ำมันสำหรับงานอาคาร
| 1.1.1 ดีเซล(Generator) | ลิตร | [12 empty] | 0
| 1.1.2 ดีเซล (Fire pump) | ลิตร | [12 empty] | 0
1.2 การใช้น้ำมันสำหรับการเดินทาง (รถตู้ มอเตอร์ไซค์)
| 1.2.1 ดีเซล | ลิตร | 111.31 | 375.99 | 0 | 0 | 0 | 52.56 | 222.14 | 378.12 | 327.1 | 99.27 | 215.85 | 129.2 | 1911.54
| 1.2.2 Gasohol 91, E20, E85 | ลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3 Gasohol 95 | ลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.04 | 0 | 0 | 74.04
| 1.2.4 ก๊าซหุงต้ม (LPG) | กิโลกรัม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.5 ก๊าซธรรมชาติ (CNG/NGV) | กิโลกรัม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | สารดับเพลิง (CO2) | กิโลกรัม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | R134a | กิโลกรัม | [12 empty] | 0
4 | ไฟฟ้า | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 11925 | 17992 | 18684 | 23624 | 25601 | 20573 | 21330 | 25986 | 23381 | 21663 | 21933 | 21269 | 253961
5 | การใช้กระดาษ A4 และ A3 (สีขาว) | กิโลกรัม | 89.95 | 61.68 | 603.95 | 61.68 | 205.6 | 154.2 | 272.42 | 95.09 | 976.6 | 25.7 | 51.4 | 552.55 | 3150.82
6 | น้ำประปา | ลบ.ม. | 103 | 89 | 91 | 66 | 95 | 43 | 89 | 235 | 70 | 82 | 380 | 359 | 1702
7 | ของเสีย (ฝังกลบขยะ) | กิโลกรัม | 255 | 191.5 | 160 | 87.5 | 82.5 | 159.5 | 191 | 46 | 0 | 193.5 | 171 | 242 | 1779.5
8 | จำนวนบุคคลภายนอก / นักศึกษา | คน | [12 empty] | 0

## CH4
ข้อมูลปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ปริมาณการปลดปล่อย GHGs (kgCO2)) ปี พ.ศ.2563
ข้อมูลพื้นฐาน
| รายการ | หน่วย | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม
1 | จำนวนวันเปิดบริการ/ทำการ | วัน | 22 | 14 | 22 | 18 | 17 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 231
2 | จำนวนพนักงานองค์กร | คน | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 1032
3 | การปล่อยสารมีเทนจากระบบ septic tank | kgCH4 | 22.704 | 14.448 | 22.704 | 18.576 | 17.544 | 21.672 | 19.608 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 19.608 | 19.608 | 238.392
4 | ปริมาณน้ำใช้ในรอบปี | ลบ.ม. | 103 | 89 | 91 | 66 | 95 | 43 | 89 | 235 | 70 | 82 | 380 | 359 | 1702
5 | ปริมาณน้ำเสียคิดเป็น 80% | ลบ.ม. | 82.4 | 71.2 | 72.8 | 52.8 | 76 | 34.4 | 71.2 | 188 | 56 | 65.6 | 304 | 287.2 | 1361.6
6 | ประเภทการบำบัดน้ำเสีย |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | การปล่อยสารมีเทนจากบ่อบำบัดน้ำเสียแบบไม่เติมอากาศ | kgCH4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## สรุปการคำนวณ CF
ข้อมูลปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ปริมาณการปลดปล่อย GHGs (kgCO2)) ปี พ.ศ.2563
ข้อมูลปริมาณการปลดปล่อย GHGs (kgCO2)
ขอบเขตการดำเนินงาน |  | รายการ | EF | หน่วย | หน่วยการเก็บข้อมูล | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | รวม
[6 empty] | ปริมาณ | CF | ปริมาณ | CF | ปริมาณ | CF | ปริมาณ | CF | ปริมาณ | CF | ปริมาณ | CF | ปริมาณ | CF | ปริมาณ | CF | ปริมาณ | CF | ปริมาณ | CF | ปริมาณ | CF | ปริมาณ | CF
ประเภท 1 | 1 | เชื้อเพลิง
1.1 การใช้น้ำมันสำหรับงานอาคาร
|  | 1.1.1 ดีเซล(Generator) | 2.708 | kg CO2e/ลิตร | ลิตร |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 1.1.2 ดีเซล (Fire pump) | 2.708 | kg CO2e/ลิตร | ลิตร |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 การใช้น้ำมันสำหรับการเดินทาง (รถตู้ มอเตอร์ไซค์)
|  | 1.2.1 ดีเซล | 2.7446 | kg CO2e/ลิตร | ลิตร | 111.31 | 305.5014 | 375.99 | 1031.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.56 | 144.2562 | 222.14 | 609.6854 | 378.12 | 1037.7882 | 327.1 | 897.7587 | 99.27 | 272.4564 | 215.85 | 592.4219 | 129.2 | 354.6023 | 5246.4127
|  | 1.2.2 Gasohol 91, E20, E85 | 2.2376 | kg CO2e/ลิตร | ลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.3 Gasohol 95 | 2.2376 | kg CO2e/ลิตร | ลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.04 | 165.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.6719
|  | 1.2.4 ก๊าซหุงต้ม (LPG) | 1.7273 | kg CO2e/kgCO2 | กิโลกรัม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.5 ก๊าซธรรมชาติ (CNG/NGV) | 2.254 | kg CO2e/kgCO2 | กิโลกรัม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | การปล่อยสารมีเทนจากระบบ septic tank | 25 | kg CO2e/kgCH4 | kgCH4 | 22.704 | 567.6 | 14.448 | 361.2 | 22.704 | 567.6 | 18.576 | 464.4 | 17.544 | 438.6 | 21.672 | 541.8 | 19.608 | 490.2 | 20.64 | 516 | 20.64 | 516 | 20.64 | 516 | 19.608 | 490.2 | 19.608 | 490.2 | 5959.8
| 3 | การปล่อยสารมีเทนจากบ่อบำบัดน้ำเสียแบบไม่เติมอากาศ | 25 | kg CO2e/kgCH4 | kgCH4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | การใช้สารดับเพลิง (CO2) | 1 | kg CO2e/kgCO2 | กิโลกรัม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | R134a | 1430 | kg CO2e/kgCH2FCF3 | kgCH2FCF3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
รวมประเภท 1 | [6 empty] | 873.1014 |  | 1393.1422 |  | 567.6 |  | 464.4 |  | 438.6 |  | 686.0562 |  | 1099.8854 |  | 1553.7882 |  | 1413.7587 |  | 954.1283 |  | 1082.6219 |  | 844.8023 | 11371.8846
ประเภท 2 | 6 | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (มีช่องเดียว) | 0.5821 | kg CO2e/kWh | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 11925 | 6941.5425 | 17992 | 10473.1432 | 18684 | 10875.9564 | 23624 | 13751.5304 | 25601 | 14902.3421 | 20573 | 11975.5433 | 21330 | 12416.193 | 25986 | 15126.4506 | 23381 | 13610.0801 | 21663 | 12610.0323 | 21933 | 12767.1993 | 21269 | 12380.6849 | 147830.6981
ประเภท 3 | 7 | ปริมาณการใช้น้ำประปา
|  | การประปานครหลวง | 0.7948 | kg CO2e/m3 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | การประปาส่วนภูมิภาค | 0.2843 | kg CO2e/m3 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | การใช้กระดาษ A4 และ A3 (สีขาว) | 2.0859 | kg CO2e/kg | กิโลกรัม | 89.95 | 187.6267 | 61.68 | 128.6583 | 603.95 | 1259.7793 | 61.68 | 128.6583 | 205.6 | 428.861 | 154.2 | 321.6458 | 272.42 | 568.2409 | 95.09 | 198.3482 | 976.6 | 2037.0899 | 25.7 | 53.6076 | 51.4 | 107.2153 | 552.55 | 1152.564 | 6572.2954
| 7 | ของเสีย (ฝังกลบขยะ) | 2.32 | kg CO2e/kg | กิโลกรัม | 255 | 591.6 | 191.5 | 444.28 | 160 | 371.2 | 87.5 | 203 | 82.5 | 191.4 | 159.5 | 370.04 | 191 | 443.12 | 46 | 106.72 | 0 | 0 | 193.5 | 448.92 | 171 | 396.72 | 242 | 561.44 | 4128.44
รวมประเภท 3 | [6 empty] | 779.2267 |  | 572.9383 |  | 1630.9793 |  | 331.6583 |  | 620.261 |  | 691.6858 |  | 1011.3609 |  | 305.0682 |  | 2037.0899 |  | 502.5276 |  | 503.9353 |  | 1714.004 | 10700.7354
สรุปข้อมูลปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี พ.ศ.2563
|  | ขอบเขตดำเนินงาน | GHG | % | หน่วย
|  | ประเภท 1 | 11.3719 | 6.6932 | tCO2e
|  | ประเภท 2 | 147.8307 | 87.0087 | tCO2e
|  | ประเภท 3 | 10.7007 | 6.2981 | tCO2e
|  | รวม | 169.9033 | 100 | tCO2e

## กราฟ 63
สรุปข้อมูลปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี พ.ศ.2563
| ขอบเขตดำเนินงาน | GHG | % | หน่วย
| ประเภท 1 | 11.3719 | 6.6932 | tCO2e
| ประเภท 2 | 147.8307 | 87.0087 | tCO2e
| ประเภท 3 | 10.7007 | 6.2981 | tCO2e
| รวม | 169.9033 | 100 | tCO2e
ประเภท CO2 | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม
| ปริมาณ | ปริมาณ | ปริมาณ | ปริมาณ | ปริมาณ | ปริมาณ | ปริมาณ | ปริมาณ | ปริมาณ | ปริมาณ | ปริมาณ | ปริมาณ
ประเภทที่ 1 | 873.1014 | 1393.1422 | 567.6 | 464.4 | 438.6 | 686.0562 | 1099.8854 | 1553.7882 | 1413.7587 | 954.1283 | 1082.6219 | 844.8023
ประเภทที่ 2 | 6941.5425 | 10473.1432 | 10875.9564 | 13751.5304 | 14902.3421 | 11975.5433 | 12416.193 | 15126.4506 | 13610.0801 | 12610.0323 | 12767.1993 | 12380.6849
ประเภทที่ 3 | 779.2267 | 572.9383 | 1630.9793 | 331.6583 | 620.261 | 691.6858 | 1011.3609 | 305.0682 | 2037.0899 | 502.5276 | 503.9353 | 1714.004